## Hoja1
Dia: | 02 de Diciembre de 2014
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1656.2528 | 3153.9525 | 1497.6997 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1234.6382 | 2478.4729 | 1243.8347 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 834.5878 | 1100.1385 | 265.5507 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3661.3805 | 4224.6698 | 563.2893 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 1977 | 4899.74 | 2922.74 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 80 | 389.4463 | 309.4464 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 6422.6287 | 17878.1126 | 11455.484 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 4989.4996 | 13812.0835 | 8822.584 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1126.5786 | 12344.0827 | 11217.5041 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.