## Hoja1
Dia: | 02 de Enero de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1627.8033 | 3147.4659 | 1519.6625 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1721.4366 | 2475.9288 | 754.4922 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 876.2216 | 1099.0092 | 222.7877 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3830.929 | 4220.223 | 389.294 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 1493 | 4937.9937 | 3444.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90 | 389.3385 | 299.3385 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 6824.5962 | 17859.7613 | 11035.165 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5603.2515 | 13797.9059 | 8194.6544 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1195.474 | 12331.4118 | 11135.9378 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.