## Hoja1
Dia: | 04 de Febrero de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1548.8112 | 3148.8699 | 1600.0587 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1259.5205 | 2475.4114 | 1215.8909 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 872.594 | 1098.7795 | 226.1855 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3614.3762 | 4219.4513 | 605.075 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 2387 | 4937.9937 | 2550.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90.2335 | 390.3487 | 300.1152 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 6158.5944 | 17856.0288 | 11697.4344 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5116.413 | 13795.0222 | 8678.6092 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1200.9649 | 12328.8347 | 11127.8698 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.