## Hoja1
Dia: | 07 de Febrero de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1585.2539 | 3148.8699 | 1563.6161 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1301.1712 | 2476.0151 | 1174.8439 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 884.2911 | 1099.0475 | 214.7564 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3763.4051 | 4220.4803 | 457.0751 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 2101 | 4937.9937 | 2836.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90.2335 | 390.3487 | 300.1152 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 6220.6346 | 17860.3834 | 11639.7488 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5195.754 | 13798.3864 | 8602.6324 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1270.1636 | 12331.8413 | 11061.6778 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.