## Hoja1
Dia: | 08 de Enero de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1704.071 | 3147.4659 | 1443.3948 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1636.9624 | 2469.7627 | 832.8003 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 845.4011 | 1096.2722 | 250.8711 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3631.3301 | 4209.8227 | 578.4926 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 1611 | 4937.9937 | 3326.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90 | 389.3385 | 299.3385 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 6123.6246 | 17815.2826 | 11691.6579 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5462.1431 | 13763.5429 | 8301.3999 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1155.8398 | 12300.7011 | 11144.8614 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.