## Hoja1
Dia: | 08 de Febrero de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1453.1494 | 3148.8699 | 1695.7206 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1398.7877 | 2476.0151 | 1077.2273 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 852.1351 | 1099.0475 | 246.9125 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3539.4613 | 4220.4803 | 681.019 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 2042 | 4937.9937 | 2895.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90.2335 | 390.3487 | 300.1152 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 5173.8671 | 17860.3834 | 12686.5163 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5185.4181 | 13798.3864 | 8612.9683 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1221.9295 | 12331.8413 | 11109.9118 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.