## Hoja1
Dia: | 10 de Febrero de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1567.0326 | 3148.8699 | 1581.8374 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1273.6421 | 2476.0798 | 1202.4376 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 870.5327 | 1099.0762 | 228.5435 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3711.8227 | 4220.5905 | 508.7678 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 1842 | 4937.9937 | 3095.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90.2335 | 390.3487 | 300.1152 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 6117.2944 | 17860.8499 | 11743.5555 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5082.1922 | 13798.7469 | 8716.5547 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1179.4684 | 12332.1635 | 11152.6951 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.