## Hoja1
Dia: | 13 de Febrero de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1725.3302 | 3148.8699 | 1423.5398 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1256.7205 | 2478.9472 | 1222.2268 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 894.5366 | 1100.349 | 205.8124 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3837.999 | 4225.4783 | 387.4792 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 2164 | 4937.9937 | 2773.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90.2335 | 390.3487 | 300.1152 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 6527.9645 | 17881.5341 | 11353.5696 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5168.563 | 13814.7269 | 8646.1638 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1245.2226 | 12346.445 | 11101.2225 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.