## Hoja1
Dia: | 16 de Febrero de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1754.9398 | 3148.8699 | 1393.9301 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1139.2338 | 2478.4945 | 1339.2607 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 896.6724 | 1100.1481 | 203.4757 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3776.3703 | 4224.7065 | 448.3362 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 2026 | 4937.9937 | 2911.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90.2335 | 390.3487 | 300.1152 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 6225.2569 | 17878.2682 | 11653.0112 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 4990.5837 | 13812.2037 | 8821.62 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1217.4052 | 12344.19 | 11126.7848 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.