## Hoja1
Dia: | 17 de Febrero de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1254.9926 | 3148.8699 | 1893.8773 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1190.4656 | 2475.0664 | 1284.6008 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 856.4005 | 1098.6264 | 242.2259 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3682.7519 | 4218.8633 | 536.1113 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 2120 | 4937.9937 | 2817.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90.2335 | 390.3487 | 300.1152 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 6112.0315 | 17853.5405 | 11741.509 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 4975.6453 | 13793.0999 | 8817.4546 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1160.6179 | 12327.1166 | 11166.4987 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.