## Hoja1
Dia: | 20 de Enero de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1600.4835 | 3147.4659 | 1546.9823 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1533.8647 | 2469.7627 | 935.898 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 819.0539 | 1096.2722 | 277.2183 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3625.6024 | 4209.8227 | 584.2203 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 2439 | 4937.9937 | 2498.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90 | 389.3385 | 299.3385 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 6053.5067 | 17815.2826 | 11761.7758 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5315.5152 | 13763.5429 | 8448.0277 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1113.4552 | 12300.7011 | 11187.246 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.