## Hoja1
Dia: | 20 de Febrero de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1725.3302 | 3148.8699 | 1423.5398 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1328.4058 | 2477.5458 | 1149.14 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 874.4955 | 1099.727 | 225.2314 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3863.4087 | 4223.0895 | 359.6808 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 1491 | 4937.9937 | 3446.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90.2335 | 390.3487 | 300.1152 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 6089.9405 | 17871.4253 | 11781.4847 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5179.4308 | 13806.9171 | 8627.4863 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1200.8513 | 12339.4653 | 11138.614 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.