## Hoja1
Dia: | 21 de Febrero de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1644.4731 | 3148.8699 | 1504.3968 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1446.7673 | 2477.5458 | 1030.7786 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 851.5127 | 1099.727 | 248.2142 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3602.5539 | 4223.0895 | 620.5356 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 1542 | 4937.9937 | 3395.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90.2335 | 390.3487 | 300.1152 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 5788.389 | 17871.4253 | 12083.0363 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5266.7655 | 13806.9171 | 8540.1516 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1212.3427 | 12339.4653 | 11127.1226 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.