## Hoja1
Dia: | 24 de Enero de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1585.1427 | 3146.3887 | 1561.246 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1879.2078 | 2476.511 | 597.3032 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 799.4674 | 1099.2676 | 299.8003 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3695.2392 | 4221.3255 | 526.0863 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 2410 | 4937.9937 | 2527.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90 | 389.3385 | 299.3385 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 5845.2187 | 17863.9603 | 12018.7416 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5608.0149 | 13801.1499 | 8193.135 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1155.552 | 12334.3111 | 11178.7591 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.