## Hoja1
Dia: | 25 de Octubre de 2014
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1562.609 | 3144.5516 | 1581.9426 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1592.2858 | 2473.3201 | 881.0342 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 828.134 | 1097.679 | 269.545 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3370.6966 | 4221.987 | 851.2904 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 1843 | 4427.787 | 2584.787 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 30.2624 | 388.5476 | 358.2852 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 5353.5571 | 17866.7597 | 12513.2026 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5476.8858 | 13803.3126 | 8326.4268 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1176.4122 | 12336.2439 | 11159.8318 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.