## Hoja1
Dia: | 26 de Febrero de 2015
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1659.2779 | 3148.8699 | 1489.592 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1246.0004 | 2473.6435 | 1227.6431 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 869.6761 | 1097.9948 | 228.3187 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3659.9827 | 4216.4378 | 556.4551 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 1995 | 4937.9937 | 2942.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90.2335 | 390.3487 | 300.1152 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 5905.4585 | 17843.2762 | 11937.8176 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5063.4237 | 13785.1699 | 8721.7462 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1180.6026 | 12320.0295 | 11139.427 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.