## Hoja1
Dia: | 27 de Diciembre de 2014
Transportador: | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Neiva - Hobo | 1587.4124 | 3146.3765 | 1558.9641 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Girardot - Ricaurte | 1440.9962 | 2473.5572 | 1032.561 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Guando - Fusagasuga | 860.4675 | 1097.9565 | 237.489 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Cali - Popayán | 3688.5373 | 4216.2908 | 527.7534 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Sardinata - Cúcuta | 1616 | 4937.9937 | 3321.9937 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Tane/Cácota - Pamplona | 90 | 389.3385 | 299.3385 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Buenos Aires - Ibagué | 6140.128 | 17842.6541 | 11702.526 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Chicoral - Flandes | 5281.2323 | 13784.6893 | 8503.457 | PROGASUR S.A. E.S.P.
Flandes - Guando | 1179.4141 | 12319.6 | 11140.1859 | PROGASUR S.A. E.S.P.
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.