## tramos regulatorios
Dia: | 2016-08-05
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 140379 | 260686.4 | 120307.4 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 126002 | 229301.26 | 103299.26 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 43672 | 200389.362 | 156717.362 | TGI
Vasconia - Mariquita | 116320 | 219120 | 102800 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16248 | 20884.875 | 4636.875 | TGI
Gualanday - Neiva | 9410 | 12553.75 | 3143.75 | TGI
Mariquita - Pereira | 93099 | 191730 | 98631 | TGI
Pereira - Armenia | 72155 | 180317.5 | 108162.5 | TGI
Armenia - Cali | 64285 | 168905 | 104620 | TGI
Cusiana - Porvenir | 289056 | 448428.4 | 159372.4 | TGI
Porvenir - La Belleza | 281533 | 448428.4 | 166895.4 | TGI
La Belleza - Cogua | 150727 | 224662.6284 | 73935.6284 | TGI
La Belleza - Vasconia | 227348.623 | 227348.623 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37240 | 37750.35 | 510.35 | TGI
Apiay Tocoa | 13592 | 15107.6951 | 1515.6951 | TGI
Apiay - Usme | 5409 | 19809.4198 | 14400.4198 | TGI
GBS | 17590 | 72919.9488 | 55329.9488 | TGI
Sabana | 143204 | 245949.25 | 102745.25 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.