## tramos regulatorios
Dia: | 2016-08-08
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 89107 | 260686.4 | 171579.4 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 75699 | 230296.7 | 154597.7 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 12112 | 201259.29 | 189147.29 | TGI
Vasconia - Mariquita | 143345 | 217296 | 73951 | TGI
Mariquita - Gualanday | 17408 | 20711.025 | 3303.025 | TGI
Gualanday - Neiva | 8750 | 12449.25 | 3699.25 | TGI
Mariquita - Pereira | 119992 | 190134 | 70142 | TGI
Pereira - Armenia | 98957 | 178816.5 | 79859.5 | TGI
Armenia - Cali | 89412 | 167499 | 78087 | TGI
Cusiana - Porvenir | 388976 | 448404.88 | 59428.88 | TGI
Porvenir - La Belleza | 381084 | 448404.88 | 67320.88 | TGI
La Belleza - Cogua | 168980 | 224650.8449 | 55670.8449 | TGI
La Belleza - Vasconia | 227336.6986 | 227336.6986 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37273 | 37748.37 | 475.37 | TGI
Apiay Tocoa | 13656 | 15083.8105 | 1427.8105 | TGI
Apiay - Usme | 4404 | 19746.2866 | 15342.2866 | TGI
GBS | 16161 | 72916.1242 | 56755.1242 | TGI
Sabana | 161088 | 245936.35 | 84848.35 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.