## tramos regulatorios
Dia: | 2016-08-10
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 94537 | 260686.4 | 166149.4 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 81093 | 232132.1 | 151039.1 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 22459 | 202863.27 | 180404.27 | TGI
Vasconia - Mariquita | 139139 | 220473.6 | 81334.6 | TGI
Mariquita - Gualanday | 17083 | 21013.89 | 3930.89 | TGI
Gualanday - Neiva | 9407 | 12507.22 | 3100.22 | TGI
Mariquita - Pereira | 115245 | 192914.4 | 77669.4 | TGI
Pereira - Armenia | 94333 | 181431.4 | 87098.4 | TGI
Armenia - Cali | 83830 | 169948.4 | 86118.4 | TGI
Cusiana - Porvenir | 395279 | 448714.56 | 53435.56 | TGI
Porvenir - La Belleza | 387010 | 448714.56 | 61704.56 | TGI
La Belleza - Cogua | 175566 | 224805.9946 | 49239.9946 | TGI
La Belleza - Vasconia | 227493.7032 | 227493.7032 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37196 | 37774.44 | 578.44 | TGI
Apiay Tocoa | 13563 | 15073.4321 | 1510.4321 | TGI
Apiay - Usme | 4418 | 19696.1357 | 15278.1357 | TGI
GBS | 18423 | 72966.4819 | 54543.4819 | TGI
Sabana | 167297 | 246106.2 | 78809.2 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.