## tramos regulatorios
Dia: | 2016-08-12
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 80989 | 260686.4 | 179697.4 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 64991 | 257153.8 | 192162.8 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 6650 | 224730.06 | 218080.06 | TGI
Vasconia - Mariquita | 143607 | 219788.16 | 76181.16 | TGI
Mariquita - Gualanday | 17072 | 20948.559 | 3876.559 | TGI
Gualanday - Neiva | 9287 | 12568.05 | 3281.05 | TGI
Mariquita - Pereira | 119580 | 192314.64 | 72734.64 | TGI
Pereira - Armenia | 99182 | 180867.34 | 81685.34 | TGI
Armenia - Cali | 88243 | 169420.04 | 81177.04 | TGI
Cusiana - Porvenir | 390918 | 448867.44 | 57949.44 | TGI
Porvenir - La Belleza | 382788 | 448867.44 | 66079.44 | TGI
La Belleza - Cogua | 175528 | 224882.5874 | 49354.5874 | TGI
La Belleza - Vasconia | 227571.2118 | 227571.2118 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37655 | 37787.31 | 132.31 | TGI
Apiay Tocoa | 13928 | 15091.772 | 1163.772 | TGI
Apiay - Usme | 4401 | 19702.7158 | 15301.7158 | TGI
GBS | 18612 | 72991.3421 | 54379.3421 | TGI
Sabana | 167398 | 246190.05 | 78792.05 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.