## tramos regulatorios
Dia: | 2016-08-15
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 79516 | 260686.4 | 181170.4 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 63170 | 235179.6 | 172009.6 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 1380 | 205526.52 | 204146.52 | TGI
Vasconia - Mariquita | 141870 | 219429.12 | 77559.12 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16752 | 20914.338 | 4162.338 | TGI
Gualanday - Neiva | 8747 | 12542.53 | 3795.53 | TGI
Mariquita - Pereira | 119336 | 192000.48 | 72664.48 | TGI
Pereira - Armenia | 100830 | 180571.88 | 79741.88 | TGI
Armenia - Cali | 88264 | 169143.28 | 80879.28 | TGI
Cusiana - Porvenir | 356277 | 447491.52 | 91214.52 | TGI
Porvenir - La Belleza | 348258 | 447491.52 | 99233.52 | TGI
La Belleza - Cogua | 138543 | 224193.2515 | 85650.2515 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226873.6344 | 226873.6344 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 36966 | 37671.48 | 705.48 | TGI
Apiay Tocoa | 13152 | 15089.7816 | 1937.7816 | TGI
Apiay - Usme | 4383 | 19741.1292 | 15358.1292 | TGI
GBS | 19313 | 72767.6006 | 53454.6006 | TGI
Sabana | 130524 | 245435.4 | 114911.4 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.