## tramos regulatorios
Dia: | 2016-08-18
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 85799 | 260686.4 | 174887.4 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 67949 | 259681.5 | 191732.5 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 9540 | 226939.05 | 217399.05 | TGI
Vasconia - Mariquita | 131110 | 219331.2 | 88221.2 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16715 | 20905.005 | 4190.005 | TGI
Gualanday - Neiva | 8943 | 12543.3 | 3600.3 | TGI
Mariquita - Pereira | 109381 | 191914.8 | 82533.8 | TGI
Pereira - Armenia | 92529 | 180491.3 | 87962.3 | TGI
Armenia - Cali | 83292 | 169067.8 | 85775.8 | TGI
Cusiana - Porvenir | 381547 | 447616.96 | 66069.96 | TGI
Porvenir - La Belleza | 373377 | 447616.96 | 74239.96 | TGI
La Belleza - Cogua | 179160 | 224256.097 | 45096.097 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226937.2312 | 226937.2312 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37295 | 37682.04 | 387.04 | TGI
Apiay Tocoa | 13466 | 15153.0473 | 1687.0473 | TGI
Apiay - Usme | 3394 | 19858.5036 | 16464.5036 | TGI
GBS | 18574 | 72787.9987 | 54213.9987 | TGI
Sabana | 170990 | 245504.2 | 74514.2 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.