## tramos regulatorios
Dia: | 2016-08-20
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 89321 | 260686.4 | 171365.4 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 74011 | 245803.3 | 171792.3 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 35518 | 214810.71 | 179292.71 | TGI
Vasconia - Mariquita | 130787 | 219358.08 | 88571.08 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16731 | 20907.567 | 4176.567 | TGI
Gualanday - Neiva | 9259 | 12577.95 | 3318.95 | TGI
Mariquita - Pereira | 108733 | 191938.32 | 83205.32 | TGI
Pereira - Armenia | 92385 | 180513.42 | 88128.42 | TGI
Armenia - Cali | 84345 | 169088.52 | 84743.52 | TGI
Cusiana - Porvenir | 351434 | 447083.84 | 95649.84 | TGI
Porvenir - La Belleza | 343342 | 447083.84 | 103741.84 | TGI
La Belleza - Cogua | 169083 | 223989.0038 | 54906.0038 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226666.9448 | 226666.9448 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37388 | 37637.16 | 249.16 | TGI
Apiay Tocoa | 13605 | 15153.0473 | 1548.0473 | TGI
Apiay - Usme | 3355 | 19728.5026 | 16373.5026 | TGI
GBS | 18378 | 72701.3069 | 54323.3069 | TGI
Sabana | 160991 | 245211.8 | 84220.8 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.