## tramos regulatorios
Dia: | 2016-08-28
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 105880 | 260686.4 | 154806.4 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 91091 | 230368 | 139277 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 108012 | 201321.6 | 93309.6 | TGI
Vasconia - Mariquita | 128239 | 219288.96 | 91049.96 | TGI
Mariquita - Gualanday | 15122 | 20900.979 | 5778.979 | TGI
Gualanday - Neiva | 7919 | 12537.8 | 4618.8 | TGI
Mariquita - Pereira | 100475 | 191877.84 | 91402.84 | TGI
Pereira - Armenia | 80557 | 180456.54 | 99899.54 | TGI
Armenia - Cali | 70620 | 169035.24 | 98415.24 | TGI
Cusiana - Porvenir | 373604 | 447036.8 | 73432.8 | TGI
Porvenir - La Belleza | 365426 | 447036.8 | 81610.8 | TGI
La Belleza - Cogua | 146671 | 223965.4368 | 77294.4368 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226643.096 | 226643.096 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 35946 | 37633.2 | 1687.2 | TGI
Apiay Tocoa | 12313 | 15153.0473 | 2840.0473 | TGI
Apiay - Usme | 3337 | 18978.1363 | 15641.1363 | TGI
GBS | 16835 | 72693.6576 | 55858.6576 | TGI
Sabana | 138493 | 245186 | 106693 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.