## tramos regulatorios
Dia: | 2016-08-30
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 80967 | 260686.4 | 179719.4 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 67353 | 233818 | 166465 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 7462 | 204336.6 | 196874.6 | TGI
Vasconia - Mariquita | 140187 | 219169.92 | 78982.92 | TGI
Mariquita - Gualanday | 15916 | 20889.633 | 4973.633 | TGI
Gualanday - Neiva | 8846 | 12524.27 | 3678.27 | TGI
Mariquita - Pereira | 119488 | 191773.68 | 72285.68 | TGI
Pereira - Armenia | 98996 | 180358.58 | 81362.58 | TGI
Armenia - Cali | 88286 | 168943.48 | 80657.48 | TGI
Cusiana - Porvenir | 394561 | 446382.16 | 51821.16 | TGI
Porvenir - La Belleza | 388038 | 446382.16 | 58344.16 | TGI
La Belleza - Cogua | 34585 | 223637.4622 | 189052.4622 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226311.2002 | 226311.2002 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 20662 | 37578.09 | 16916.09 | TGI
Apiay Tocoa | 13168 | 15153.0473 | 1985.0473 | TGI
Apiay - Usme | 3322 | 19844.8099 | 16522.8099 | TGI
GBS | 12349 | 72587.2051 | 60238.2051 | TGI
Sabana | 28062 | 244826.95 | 216764.95 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.