## tramos regulatorios
Dia: | 2016-08-31
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 85087 | 260686.4 | 175599.4 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 70641 | 244973 | 174332 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 36752 | 214085.1 | 177333.1 | TGI
Vasconia - Mariquita | 142534 | 219248.64 | 76714.64 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16697 | 20897.136 | 4200.136 | TGI
Gualanday - Neiva | 9611 | 12528.89 | 2917.89 | TGI
Mariquita - Pereira | 119218 | 191842.56 | 72624.56 | TGI
Pereira - Armenia | 98968 | 180423.36 | 81455.36 | TGI
Armenia - Cali | 88656 | 169004.16 | 80348.16 | TGI
Cusiana - Porvenir | 370458 | 447040.72 | 76582.72 | TGI
Porvenir - La Belleza | 362353 | 447040.72 | 84687.72 | TGI
La Belleza - Cogua | 175525 | 223967.4007 | 48442.4007 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226645.0834 | 226645.0834 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37070 | 37633.53 | 563.53 | TGI
Apiay Tocoa | 13372 | 15153.0473 | 1781.0473 | TGI
Apiay - Usme | 3358 | 19822.2242 | 16464.2242 | TGI
GBS | 17970 | 72694.295 | 54724.295 | TGI
Sabana | 167420 | 245188.15 | 77768.15 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.