## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-01
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 111376 | 259281.0205 | 147905.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 97287 | 229363.9797 | 132076.9797 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 77824 | 200444.1735 | 122620.1735 | TGI
Vasconia - Mariquita | 145478 | 218603.52 | 73125.52 | TGI
Mariquita - Gualanday | 14209 | 20835.648 | 6626.648 | TGI
Gualanday - Neiva | 8027 | 12501.83 | 4474.83 | TGI
Mariquita - Pereira | 121916 | 191278.08 | 69362.08 | TGI
Pereira - Armenia | 100674 | 179892.48 | 79218.48 | TGI
Armenia - Cali | 89581 | 168506.88 | 78925.88 | TGI
Cusiana - Porvenir | 415125 | 445500.16 | 30375.16 | TGI
Porvenir - La Belleza | 412513 | 445500.16 | 32987.16 | TGI
La Belleza - Cogua | 138819 | 223195.5802 | 84376.5802 | TGI
La Belleza - Vasconia | 225864.0352 | 225864.0352 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 35861 | 37503.84 | 1642.84 | TGI
Apiay Tocoa | 13022 | 15225.2981 | 2203.2981 | TGI
Apiay - Usme | 5069 | 19710.7186 | 14641.7186 | TGI
GBS | 14263 | 72443.7811 | 58180.7811 | TGI
Sabana | 136207 | 244343.2 | 108136.2 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.