## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-02
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 106742 | 259281.0205 | 152539.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 91977 | 231885.119 | 139908.119 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 66978 | 202647.43 | 135669.43 | TGI
Vasconia - Mariquita | 148086 | 218597.76 | 70511.76 | TGI
Mariquita - Gualanday | 15632 | 20835.099 | 5203.099 | TGI
Gualanday - Neiva | 8855 | 12527.24 | 3672.24 | TGI
Mariquita - Pereira | 126262 | 191273.04 | 65011.04 | TGI
Pereira - Armenia | 104214 | 179887.74 | 75673.74 | TGI
Armenia - Cali | 92665 | 168502.44 | 75837.44 | TGI
Cusiana - Porvenir | 397007 | 445778.48 | 48771.48 | TGI
Porvenir - La Belleza | 388084 | 445778.48 | 57694.48 | TGI
La Belleza - Cogua | 147497 | 223335.0185 | 75838.0185 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226005.1406 | 226005.1406 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 36733 | 37527.27 | 794.27 | TGI
Apiay Tocoa | 13704 | 15202.9205 | 1498.9205 | TGI
Apiay - Usme | 5079 | 19705.9169 | 14626.9169 | TGI
GBS | 13944 | 72489.0394 | 58545.0394 | TGI
Sabana | 138574 | 244495.85 | 105921.85 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.