## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-04
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 91421 | 259281.0205 | 167860.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 82589 | 231885.119 | 149296.119 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 64158 | 202647.43 | 138489.43 | TGI
Vasconia - Mariquita | 143409 | 218597.76 | 75188.76 | TGI
Mariquita - Gualanday | 15632 | 20835.099 | 5203.099 | TGI
Gualanday - Neiva | 8849 | 12527.24 | 3678.24 | TGI
Mariquita - Pereira | 125516 | 191273.04 | 65757.04 | TGI
Pereira - Armenia | 102148 | 179887.74 | 77739.74 | TGI
Armenia - Cali | 91890 | 168502.44 | 76612.44 | TGI
Cusiana - Porvenir | 393077 | 445778.48 | 52701.48 | TGI
Porvenir - La Belleza | 36785 | 445778.48 | 408993.48 | TGI
La Belleza - Cogua | 147009 | 223335.0185 | 76326.0185 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226005.1406 | 226005.1406 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 36639 | 37527.27 | 888.27 | TGI
Apiay Tocoa | 13755 | 15202.9205 | 1447.9205 | TGI
Apiay - Usme | 5006 | 19705.9169 | 14699.9169 | TGI
GBS | 13948 | 72489.0394 | 58541.0394 | TGI
Sabana | 135480 | 244495.85 | 109015.85 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.