## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-06
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 103712 | 259281.0205 | 155569.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 90165 | 238560.6 | 148395.6 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 71882 | 208481.22 | 136599.22 | TGI
Vasconia - Mariquita | 159636 | 219342.72 | 59706.72 | TGI
Mariquita - Gualanday | 15885 | 20906.103 | 5021.103 | TGI
Gualanday - Neiva | 8907 | 12541.1 | 3634.1 | TGI
Mariquita - Pereira | 133210 | 191924.88 | 58714.88 | TGI
Pereira - Armenia | 110904 | 180500.78 | 69596.78 | TGI
Armenia - Cali | 99265 | 169076.68 | 69811.68 | TGI
Cusiana - Porvenir | 428422 | 448106.96 | 19684.96 | TGI
Porvenir - La Belleza | 419500 | 448106.96 | 28606.96 | TGI
La Belleza - Cogua | 157996 | 224501.587 | 66505.587 | TGI
La Belleza - Vasconia | 227185.6562 | 227185.6562 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37192 | 37723.29 | 531.29 | TGI
Apiay Tocoa | 13626 | 15165.8426 | 1539.8426 | TGI
Apiay - Usme | 5179 | 19680.3079 | 14501.3079 | TGI
GBS | 17413 | 72867.6787 | 55454.6787 | TGI
Sabana | 149074 | 245772.95 | 96698.95 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.