## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-07
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 117232 | 259281.0205 | 142049.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 103099 | 230519.8 | 127420.8 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 70253 | 201454.26 | 131201.26 | TGI
Vasconia - Mariquita | 138674 | 218995.2 | 80321.2 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16044 | 20872.98 | 4828.98 | TGI
Gualanday - Neiva | 8884 | 12518.22 | 3634.22 | TGI
Mariquita - Pereira | 116820 | 191620.8 | 74800.8 | TGI
Pereira - Armenia | 94564 | 180214.8 | 85650.8 | TGI
Armenia - Cali | 82955 | 168808.8 | 85853.8 | TGI
Cusiana - Porvenir | 414650 | 446511.52 | 31861.52 | TGI
Porvenir - La Belleza | 405723 | 446511.52 | 40788.52 | TGI
La Belleza - Cogua | 187631 | 223702.2715 | 36071.2715 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226376.7844 | 226376.7844 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37254 | 37588.98 | 334.98 | TGI
Apiay Tocoa | 13875 | 15164.4209 | 1289.4209 | TGI
Apiay - Usme | 5094 | 19706.8061 | 14612.8061 | TGI
GBS | 17880 | 72608.2406 | 54728.2406 | TGI
Sabana | 178704 | 244897.9 | 66193.9 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.