## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-08
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 110447 | 259281.0205 | 148834.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 96575 | 229243.3 | 132668.3 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 38833 | 200338.71 | 161505.71 | TGI
Vasconia - Mariquita | 137784 | 218947.2 | 81163.2 | TGI
Mariquita - Gualanday | 14835 | 20868.405 | 6033.405 | TGI
Gualanday - Neiva | 8398 | 12566.62 | 4168.62 | TGI
Mariquita - Pereira | 120373 | 191578.8 | 71205.8 | TGI
Pereira - Armenia | 100567 | 180175.3 | 79608.3 | TGI
Armenia - Cali | 89382 | 168771.8 | 79389.8 | TGI
Cusiana - Porvenir | 367834 | 446374.32 | 78540.32 | TGI
Porvenir - La Belleza | 360222 | 446374.32 | 86152.32 | TGI
La Belleza - Cogua | 87620 | 223633.5343 | 136013.5343 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226307.2254 | 226307.2254 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 22230 | 37577.43 | 15347.43 | TGI
Apiay Tocoa | 13306 | 15198.9682 | 1892.9682 | TGI
Apiay - Usme | 5106 | 19673.55 | 14567.55 | TGI
GBS | 11124 | 72585.9302 | 61461.9302 | TGI
Sabana | 80008 | 244822.65 | 164814.65 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.