## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-09
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 121907 | 259281.0205 | 137374.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 107816 | 230901.6 | 123085.6 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 82785 | 201787.92 | 119002.92 | TGI
Vasconia - Mariquita | 140870 | 219264 | 78394 | TGI
Mariquita - Gualanday | 15478 | 20898.6 | 5420.6 | TGI
Gualanday - Neiva | 8899 | 12541.76 | 3642.76 | TGI
Mariquita - Pereira | 120511 | 191856 | 71345 | TGI
Pereira - Armenia | 100371 | 180436 | 80065 | TGI
Armenia - Cali | 88927 | 169016 | 80089 | TGI
Cusiana - Porvenir | 412963 | 447362.16 | 34399.16 | TGI
Porvenir - La Belleza | 405036 | 447362.16 | 42326.16 | TGI
La Belleza - Cogua | 152908 | 224128.4422 | 71220.4422 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226808.0502 | 226808.0502 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 32634 | 37660.59 | 5026.59 | TGI
Apiay Tocoa | 10957 | 15183.0451 | 4226.0451 | TGI
Apiay - Usme | 5016 | 19667.5034 | 14651.5034 | TGI
GBS | 17229 | 72746.5651 | 55517.5651 | TGI
Sabana | 144981 | 245364.45 | 100383.45 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.