## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-12
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 93904 | 259281.0205 | 165377.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 80163 | 235301.5 | 155138.5 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 58373 | 205633.05 | 147260.05 | TGI
Vasconia - Mariquita | 154015 | 219287.04 | 65272.04 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16773 | 20900.796 | 4127.796 | TGI
Gualanday - Neiva | 9593 | 12527.57 | 2934.57 | TGI
Mariquita - Pereira | 126859 | 191876.16 | 65017.16 | TGI
Pereira - Armenia | 106046 | 180454.96 | 74408.96 | TGI
Armenia - Cali | 94489 | 169033.76 | 74544.76 | TGI
Cusiana - Porvenir | 425823 | 448106.96 | 22283.96 | TGI
Porvenir - La Belleza | 417899 | 448106.96 | 30207.96 | TGI
La Belleza - Cogua | 178840 | 224501.587 | 45661.587 | TGI
La Belleza - Vasconia | 227185.6562 | 227185.6562 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37398 | 37723.29 | 325.29 | TGI
Apiay Tocoa | 13833 | 15113.6662 | 1280.6662 | TGI
Apiay - Usme | 5189 | 19544.2603 | 14355.2603 | TGI
GBS | 16847 | 72867.6787 | 56020.6787 | TGI
Sabana | 170916 | 245772.95 | 74856.95 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.