## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-13
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 94927 | 259281.0205 | 164354.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 81147 | 252928.7 | 171781.7 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 63153 | 221037.69 | 157884.69 | TGI
Vasconia - Mariquita | 150639 | 219569.28 | 68930.28 | TGI
Mariquita - Gualanday | 17254 | 20927.697 | 3673.697 | TGI
Gualanday - Neiva | 9637 | 12528.01 | 2891.01 | TGI
Mariquita - Pereira | 121625 | 192123.12 | 70498.12 | TGI
Pereira - Armenia | 100544 | 180687.22 | 80143.22 | TGI
Armenia - Cali | 88771 | 169251.32 | 80480.32 | TGI
Cusiana - Porvenir | 421878 | 447683.6 | 25805.6 | TGI
Porvenir - La Belleza | 413955 | 447683.6 | 33728.6 | TGI
La Belleza - Cogua | 160386 | 224289.4836 | 63903.4836 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226971.017 | 226971.017 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37488 | 37687.65 | 199.65 | TGI
Apiay Tocoa | 13960 | 15110.965 | 1150.965 | TGI
Apiay - Usme | 5170 | 19632.469 | 14462.469 | TGI
GBS | 16972 | 72798.8352 | 55826.8352 | TGI
Sabana | 152463 | 245540.75 | 93077.75 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.