## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-17
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 83164 | 259281.0205 | 176117.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 69557 | 253696.9 | 184139.9 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 57146 | 221709.03 | 164563.03 | TGI
Vasconia - Mariquita | 148157 | 218789.76 | 70632.76 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16835 | 20853.399 | 4018.399 | TGI
Gualanday - Neiva | 9095 | 12553.97 | 3458.97 | TGI
Mariquita - Pereira | 126317 | 191441.04 | 65124.04 | TGI
Pereira - Armenia | 105698 | 180045.74 | 74347.74 | TGI
Armenia - Cali | 94171 | 168650.44 | 74479.44 | TGI
Cusiana - Porvenir | 422604 | 446962.32 | 24358.32 | TGI
Porvenir - La Belleza | 413681 | 446962.32 | 33281.32 | TGI
La Belleza - Cogua | 160487 | 223928.1223 | 63441.1223 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226605.3354 | 226605.3354 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 36538 | 37626.93 | 1088.93 | TGI
Apiay Tocoa | 12980 | 15120.206 | 2140.206 | TGI
Apiay - Usme | 5145 | 19791.4579 | 14646.4579 | TGI
GBS | 18400 | 72681.5462 | 54281.5462 | TGI
Sabana | 151564 | 245145.15 | 93581.15 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.