## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-18
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 86084 | 259281.0205 | 173197.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 72465 | 239469.1 | 167004.1 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 56624 | 209275.17 | 152651.17 | TGI
Vasconia - Mariquita | 144254 | 219004.8 | 74750.8 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16911 | 20873.895 | 3962.895 | TGI
Gualanday - Neiva | 9213 | 12540.55 | 3327.55 | TGI
Mariquita - Pereira | 121191 | 191629.2 | 70438.2 | TGI
Pereira - Armenia | 100331 | 180222.7 | 79891.7 | TGI
Armenia - Cali | 88808 | 168816.2 | 80008.2 | TGI
Cusiana - Porvenir | 416983 | 447174 | 30191 | TGI
Porvenir - La Belleza | 409370 | 447174 | 37804 | TGI
La Belleza - Cogua | 161407 | 224034.174 | 62627.174 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226712.655 | 226712.655 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 36883 | 37644.75 | 761.75 | TGI
Apiay Tocoa | 13350 | 14851.7891 | 1501.7891 | TGI
Apiay - Usme | 5142 | 19757.4905 | 14615.4905 | TGI
GBS | 20299 | 72715.968 | 52416.968 | TGI
Sabana | 153794 | 245261.25 | 91467.25 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.