## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-19
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 84162 | 259281.0205 | 175119.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 70198 | 230299 | 160101 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 28614 | 201261.3 | 172647.3 | TGI
Vasconia - Mariquita | 143036 | 218954.88 | 75918.88 | TGI
Mariquita - Gualanday | 17172 | 20869.137 | 3697.137 | TGI
Gualanday - Neiva | 9196 | 12524.49 | 3328.49 | TGI
Mariquita - Pereira | 120886 | 191585.52 | 70699.52 | TGI
Pereira - Armenia | 100247 | 180181.62 | 79934.62 | TGI
Armenia - Cali | 88840 | 168777.72 | 79937.72 | TGI
Cusiana - Porvenir | 378722 | 446782 | 68060 | TGI
Porvenir - La Belleza | 369799 | 446782 | 76983 | TGI
La Belleza - Cogua | 162051 | 223837.782 | 61786.782 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226513.915 | 226513.915 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37350 | 37611.75 | 261.75 | TGI
Apiay Tocoa | 13824 | 15135.5604 | 1311.5604 | TGI
Apiay - Usme | 2838 | 19697.3806 | 16859.3806 | TGI
GBS | 20295 | 72652.224 | 52357.224 | TGI
Sabana | 153128 | 245046.25 | 91918.25 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.