## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-20
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 100228 | 259281.0205 | 159053.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 87366 | 234347 | 146981 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 43159 | 204798.9 | 161639.9 | TGI
Vasconia - Mariquita | 145382 | 219127.68 | 73745.68 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16899 | 20885.607 | 3986.607 | TGI
Gualanday - Neiva | 8955 | 12545.83 | 3590.83 | TGI
Mariquita - Pereira | 119668 | 191736.72 | 72068.72 | TGI
Pereira - Armenia | 98623 | 180323.82 | 81700.82 | TGI
Armenia - Cali | 86926 | 168910.92 | 81984.92 | TGI
Cusiana - Porvenir | 368851 | 447942.32 | 79091.32 | TGI
Porvenir - La Belleza | 361428 | 447942.32 | 86514.32 | TGI
La Belleza - Cogua | 172809 | 224419.1023 | 51610.1023 | TGI
La Belleza - Vasconia | 227102.1854 | 227102.1854 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37550 | 37709.43 | 159.43 | TGI
Apiay Tocoa | 13970 | 15125.4663 | 1155.4663 | TGI
Apiay - Usme | 2875 | 19725.3014 | 16850.3014 | TGI
GBS | 20710 | 72840.9062 | 52130.9062 | TGI
Sabana | 165386 | 245682.65 | 80296.65 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.