## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-21
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 89282 | 259281.0205 | 169999.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 75386 | 254274.2 | 178888.2 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 24226 | 222213.54 | 197987.54 | TGI
Vasconia - Mariquita | 144149 | 219753.6 | 75604.6 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16898 | 20945.265 | 4047.265 | TGI
Gualanday - Neiva | 8790 | 12554.63 | 3764.63 | TGI
Mariquita - Pereira | 121526 | 192284.4 | 70758.4 | TGI
Pereira - Armenia | 100950 | 180838.9 | 79888.9 | TGI
Armenia - Cali | 89231 | 169393.4 | 80162.4 | TGI
Cusiana - Porvenir | 413480 | 449141.84 | 35661.84 | TGI
Porvenir - La Belleza | 405057 | 449141.84 | 44084.84 | TGI
La Belleza - Cogua | 179623 | 225020.0618 | 45397.0618 | TGI
La Belleza - Vasconia | 227710.3298 | 227710.3298 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37028 | 37810.41 | 782.41 | TGI
Apiay Tocoa | 13384 | 15108.1216 | 1724.1216 | TGI
Apiay - Usme | 1931 | 19717.8322 | 17786.8322 | TGI
GBS | 20178 | 73035.9629 | 52857.9629 | TGI
Sabana | 171200 | 246340.55 | 75140.55 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.