## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-22
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 84432 | 259281.0205 | 174849.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 70824 | 247130.4 | 176306.4 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 24566 | 215970.48 | 191404.48 | TGI
Vasconia - Mariquita | 147396 | 218465.28 | 71069.28 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16488 | 20822.472 | 4334.472 | TGI
Gualanday - Neiva | 7735 | 12555.18 | 4820.18 | TGI
Mariquita - Pereira | 125374 | 191157.12 | 65783.12 | TGI
Pereira - Armenia | 105974 | 179778.72 | 73804.72 | TGI
Armenia - Cali | 94688 | 168400.32 | 73712.32 | TGI
Cusiana - Porvenir | 402636 | 446327.28 | 43691.28 | TGI
Porvenir - La Belleza | 394213 | 446327.28 | 52114.28 | TGI
La Belleza - Cogua | 145861 | 223609.9673 | 77748.9673 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226283.3766 | 226283.3766 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 36238 | 37573.47 | 1335.47 | TGI
Apiay Tocoa | 12861 | 15111.3204 | 2250.3204 | TGI
Apiay - Usme | 1813 | 19740.5957 | 17927.5957 | TGI
GBS | 20207 | 72578.281 | 52371.281 | TGI
Sabana | 137438 | 244796.85 | 107358.85 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.