## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-25
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 87446 | 259281.0205 | 171835.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 73189 | 246532.4 | 173343.4 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 62105 | 215447.88 | 153342.88 | TGI
Vasconia - Mariquita | 139868 | 218778.24 | 78910.24 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16858 | 20852.301 | 3994.301 | TGI
Gualanday - Neiva | 8605 | 12501.72 | 3896.72 | TGI
Mariquita - Pereira | 109135 | 191430.96 | 82295.96 | TGI
Pereira - Armenia | 88468 | 180036.26 | 91568.26 | TGI
Armenia - Cali | 76991 | 168641.56 | 91650.56 | TGI
Cusiana - Porvenir | 433046 | 446829.04 | 13783.04 | TGI
Porvenir - La Belleza | 425623 | 446829.04 | 21206.04 | TGI
La Belleza - Cogua | 163449 | 223861.349 | 60412.349 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226537.7638 | 226537.7638 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 36834 | 37615.71 | 781.71 | TGI
Apiay Tocoa | 13394 | 14855.3433 | 1461.3433 | TGI
Apiay - Usme | 1819 | 19623.3991 | 17804.3991 | TGI
GBS | 20077 | 72659.8733 | 52582.8733 | TGI
Sabana | 156026 | 245072.05 | 89046.05 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.