## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-27
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 81477 | 259281.0205 | 177804.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 66689 | 229910.3 | 163221.3 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 58799 | 200921.61 | 142122.61 | TGI
Vasconia - Mariquita | 144545 | 218695.68 | 74150.68 | TGI
Mariquita - Gualanday | 17126 | 20844.432 | 3718.432 | TGI
Gualanday - Neiva | 9277 | 12518.99 | 3241.99 | TGI
Mariquita - Pereira | 114966 | 191358.72 | 76392.72 | TGI
Pereira - Armenia | 93706 | 179968.32 | 86262.32 | TGI
Armenia - Cali | 82029 | 168577.92 | 86548.92 | TGI
Cusiana - Porvenir | 437367 | 446468.4 | 9101.4 | TGI
Porvenir - La Belleza | 428944 | 446468.4 | 17524.4 | TGI
La Belleza - Cogua | 162962 | 223680.6684 | 60718.6684 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226354.923 | 226354.923 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 30746 | 37585.35 | 6839.35 | TGI
Apiay Tocoa | 7279 | 15106.2733 | 7827.2733 | TGI
Apiay - Usme | 1813 | 19553.3302 | 17740.3302 | TGI
GBS | 20823 | 72601.2288 | 51778.2288 | TGI
Sabana | 154539 | 244874.25 | 90335.25 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.