## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-29
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 48061 | 259281.0205 | 211220.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 33710 | 230754.4 | 197044.4 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 29737 | 201659.28 | 171922.28 | TGI
Vasconia - Mariquita | 143445 | 218878.08 | 75433.08 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16072 | 20861.817 | 4789.817 | TGI
Gualanday - Neiva | 8342 | 12475.98 | 4133.98 | TGI
Mariquita - Pereira | 109676 | 191518.32 | 81842.32 | TGI
Pereira - Armenia | 88954 | 180118.42 | 91164.42 | TGI
Armenia - Cali | 77649 | 168718.52 | 91069.52 | TGI
Cusiana - Porvenir | 429046 | 447240.64 | 18194.64 | TGI
Porvenir - La Belleza | 420623 | 447240.64 | 26617.64 | TGI
La Belleza - Cogua | 156135 | 224067.5606 | 67932.5606 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226746.4408 | 226746.4408 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 36138 | 37650.36 | 1512.36 | TGI
Apiay Tocoa | 12757 | 15101.8661 | 2344.8661 | TGI
Apiay - Usme | 1848 | 19491.264 | 17643.264 | TGI
GBS | 19098 | 72726.8045 | 53628.8045 | TGI
Sabana | 147712 | 245297.8 | 97585.8 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.