## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-30
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 52169 | 259281.0205 | 207112.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 37654 | 229441.1 | 191787.1 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 24707 | 200511.57 | 175804.57 | TGI
Vasconia - Mariquita | 156097 | 218893.44 | 62796.44 | TGI
Mariquita - Gualanday | 16932 | 20863.281 | 3931.281 | TGI
Gualanday - Neiva | 8682 | 12531.64 | 3849.64 | TGI
Mariquita - Pereira | 132919 | 191531.76 | 58612.76 | TGI
Pereira - Armenia | 112306 | 180131.06 | 67825.06 | TGI
Armenia - Cali | 101036 | 168730.36 | 67694.36 | TGI
Cusiana - Porvenir | 396312 | 447530.72 | 51218.72 | TGI
Porvenir - La Belleza | 387889 | 447530.72 | 59641.72 | TGI
La Belleza - Cogua | 161701 | 224212.8907 | 62511.8907 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226893.5084 | 226893.5084 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 36224 | 37674.78 | 1450.78 | TGI
Apiay Tocoa | 13252 | 15118.0735 | 1866.0735 | TGI
Apiay - Usme | 1866 | 19435.7779 | 17569.7779 | TGI
GBS | 19877 | 72773.975 | 52896.975 | TGI
Sabana | 153278 | 245456.9 | 92178.9 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.