## tramos regulatorios
Dia: | 2016-05-31
Transportador: | TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
Tramo Regulatorio | Suma de Nominaciones Autorizadas MBTU | Capacidad Maxima de Transporte disponible para el día, considerando condiciones operativas particulares * MBTU | Capacidad de transporte disponible para el día de operación MBTU | TRANSPORTADOR/REMITENTES
Ballena - Barrancabermeja | 78561 | 259281.0205 | 180720.0205 | TGI
Barrancabermeja - Sebastopol | 65037 | 229418.1 | 164381.1 | TGI
Sebastopol - Vasconia | 51445 | 200491.47 | 149046.47 | TGI
Vasconia - Mariquita | 158224 | 219125.76 | 60901.76 | TGI
Mariquita - Gualanday | 17194 | 20885.424 | 3691.424 | TGI
Gualanday - Neiva | 9252 | 12538.02 | 3286.02 | TGI
Mariquita - Pereira | 133259 | 191735.04 | 58476.04 | TGI
Pereira - Armenia | 112214 | 180322.24 | 68108.24 | TGI
Armenia - Cali | 100670 | 168909.44 | 68239.44 | TGI
Cusiana - Porvenir | 416814 | 447456.24 | 30642.24 | TGI
Porvenir - La Belleza | 408391 | 447456.24 | 39065.24 | TGI
La Belleza - Cogua | 169918 | 224175.5762 | 54257.5762 | TGI
La Belleza - Vasconia | 226855.7478 | 226855.7478 | 0 | TGI
Cusiana - Apiay | 37539 | 37668.51 | 129.51 | TGI
Apiay Tocoa | 13754 | 15138.6881 | 1384.6881 | TGI
Apiay - Usme | 1855 | 19566.3125 | 17711.3125 | TGI
GBS | 19377 | 72761.8637 | 53384.8637 | TGI
Sabana | 161495 | 245416.05 | 83921.05 | TGI
* Estas capacidades se pueden presentar eventualmetne en el corto plazo, sin embargo, no pueden garantizarse permentemente por depender de condiciones operativas particulares. Eventualmente podrá ser mayor a la CMMP, pero nunca inferior, pues de acuerdo con la Resolución CREG 126 del 2010, esta última debe garantizarse en todo momento en el mediano plazo.